消防安全检查申报表

申请人（印章）：衢州西区东方大酒店有限公司　　填表日期： 2017年1月7日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场所名称 | 衢州西区东方大酒店有限公司 | 法定代表人/主要负责人 | 徐冬妹 |
| 地　　址 | 衢州市白云中大道66号 | 建筑结构 | 框架 |
| 场 所建筑面积 | 20696平方米 | 使用层数（地上/地下） | 地上1-15层 |
| 联 系 人 | 苏建刚 | 联系电话 | 138……… |
| 场所性质 |  □公共娱乐场所：□影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所 □舞厅、卡拉ＯＫ厅等歌舞娱乐场所□具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所 □游艺、游乐场所□保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所 □其他 |
| 宾馆、饭店 □商场 □集贸市场 □客运车站候车室 □客运码头候船厅 □民用机场航站楼 □体育场馆 □会堂 □其他 |
| 场所所在建筑情况 | 名 称 | 衢州市军供站（浙西）减灾避灾中心 | 建筑面积 | 33054.2平方米 |
| 建筑层数（地上/地下） | 地上15层/地下1层 | 建筑高度 | 61.8米 |
| 消防验收/备案情况 | 依法通过消防验收 文 号：衢公消验字（2016）第0028号□依法进行竣工验收消防备案 文 号：其他情况： |
| 现有消防设施：火灾自动报警系统 自动喷水灭火系统 气体灭火系统 □泡沫灭火系统机械防烟系统 机械排烟系统 消防控制室 室内消火栓室外消火栓 消防电梯 应急广播 应急照明疏散指示标志 □其他消防设施：安全出口 数量：5个灭火器 种类、型号和数量：手提式干粉灭火器MFZ/ABC5：358个  |
| 其他需要说明的情况：  |